## Popis del
POPIS DEL
Sanacija dveh stanovanj Gradnikove brigade 2 / 6 in 4 / 4
Vipava
1. Gradnikove brigade 2, stanovanje št.6
Št. | Količina | Enota |  | cena na enot | vrednost
VODOINSTALACIJSKA DELA
1. | demontaža elementov, lijaka, kotlička,bojlerja,školjke,….
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev stenske keramike v kopalnici in kuhinji
| 22 | m2 |  |  | 0
3. | odbijanje-štemanje - kade
| 1 | kos |  |  | 0
4. | razbijanje tlaka v koplanici, kuhinji,hodniku in sobah
| 48 | m2 |  |  | 0
5. | odstranitev odtokov do vertikale(cevi so zalite v tlaku)
| 1 | kos |  |  | 0
6. | razbijanje-štemanje- zidu za rege 12/5 nove vodovodne instalacije (napeljave)
| 7 | ml |  |  | 0
7. | nabava in montaža TUŠ kade 90/90 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava in montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava in montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava in montaža talnega sifona-15/15 z rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabavain montaža sifona za pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | pozidava zidu ob odstranjeni kadi , pri montaži nove odtočne in vodovodne instalacije
skupaj z grobim in finim ometavanjem
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izvedba tlaka v kopalnici , kuhinji, hodniku in sobah
| 48 | m2 |  |  | 0
14. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 4 | m2 |  |  | 0
15. | isto kot pod točko št. 14- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
16. | nabava in montaža sifona od lijaka z vsemi tesnili
| 1 | kos |  |  | 0
17. | nabava in montaža odlivne garniture za tuš kado
| 1 | kos |  |  | 0
18. | strojno struganje starega zidu
| 13 | m2 |  |  | 0
19. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za keramiko
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 13 | m2 |  |  | 0
20. | premaz zidu z elastosilom
| 13 | m2 |  |  | 0
21. | nabava in montaža stenske keramije z lepilom:
kopalnica
| 17 | m2 |  |  | 0
kuhinja
| 5 | m2 |  |  | 0
22. | nabava ter montaža talne keramike z lepilom:
kopalnica -nezdsrne
| 4 | m2 |  |  | 0
kuhinja
| 6 | m2 |  |  | 0
hodnik
| 4 | m2 |  |  | 0
23. | nabava ter montaža pvc kotnih letvic pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
24. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
25. | nabava ter montaža lijaka z vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
26. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
27. | nabava ter montaža bojlerja-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
28. | nabava in montaža držala-obešanke za toalteni papir-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
29. | nabava ter montaža obešenke za brisače ( kljuke) -npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
30. | nabava in montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava in montaža enoročne baterije za tuš kado z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava in montaža enoročne pipe na lijaku
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava in montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
34. | nabava in montaža podaljška 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
35. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
36. | demontaža radiatorjev(slepa linija)
| 4 | kos |  |  | 0
37. | odbijanje-štemanje - zidu nad vrati v sobo , izdelava preklade,
| 1 | kos |  |  | 0
38. | grobo in fino ometavanje tega delazidu z novo preklado
| 1 | kos |  |  | 0
39. | rušenje stene shrambe in vetrolova ter iznos na deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
grobo fino ometavanje poškodovanega zidu pri rušenju sten
| 1 | kos |  |  | 0
40. | izdelava instalacije morebitnega centralnega ogrevanja, vklučno z odcepi in omaricami
| 1 | kos |  |  | 0
41. | izdelava nosilnega stebra pri glavnem vhodu z armaturo in izdelavo špalet
| 1 | kos |  |  | 0
42. | odbijanje-štemanje-zidu pri vratih v sobe, prilagajanje širin in izdelava špalet
| 2 | kos |  |  | 0
43. | izdelava špaletepri vratih WC-ja in hodnika
| 1 | kos |  |  | 0
44. | izdelava keramične obrobe -kuhinja,hodnik
| 23 | m1 |  |  | 0
45. | dobava in montaža AL praga pri vratih
| 4 | kos |  |  | 0
46. | dobava in montaža dimniških rozet:kuhinja, sobe
| 3 | kos |  |  | 0
47. | dobava in montaža zračnika v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
48. | razni drobni material (kit, vijaki, tesnila)
| 1 | kos |  |  | 0
49. | iznos in odvoz odpadnega materiala na deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
PLESKARSKA DELA
50. | strojno struganje sten in stropov
| 177 | m2 |  |  | 0
51. | nanos emulzije
| 177 | m2 |  |  | 0
52. | montaža vogalnikov
| 20 | m1 |  |  | 0
53. | sanacija sten in stropov z mrežo in lepilom
| 25 | m2 |  |  | 0
54. | 2x kitanje+brušenje
| 190 | m2 |  |  | 0
55. | pleskanje 2x jupol
| 190 | m2 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
56. | demontaža dotrajane instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
57. | dobava in montaža omarica z odklopniki in zaščitnim stikalom
| 1 | kos |  |  | 0
58. | dobava in montaža vtičnic - stikal
| 34 | kos |  |  | 0
59. | dobava in montaža okova z žarnico
| 8 | kos |  |  | 0
60. | izdelava rač. Linije iz hodnika v dnevno
| 1 | kos |  |  | 0
61. | dodelava instalacije v kuhinji in kopalnici
| 1 | kos |  |  | 0
62. | dobava in montaža zvonca
| 1 | kos |  |  | 0
63. | izdelava elektro metritev v stanovanju
| 1 | kos |  |  | 0
MIZARSKA, TLAKARSKA DELA
64. | odstranitev vrat
| 6 | kos |  |  | 0
65. | odstranitev obstoječih obzidnih letvic
| 35 | m1 |  |  | 0
66. | odstranitev obstoječega parketa / talne obloge
| 30 | m2 |  |  | 0
67. | izravnava z izravnalno maso
| 30 | m2 |  |  | 0
68. | dobava in polaganje novega panelnega parketa
| 30 | m2 |  |  | 0
69. | dobava in montaža novih zaključnih letvic
| 35 | m1 |  |  | 0
70. | dobava in montaža novih notranjih vrat
| 3 | kos |  |  | 0
71. | dobava in montaža kljuk in ščitov
| 3 | kos |  |  | 0
72. | dobava in montaža strešne line
| 1 | kos |  |  | 0
73. | dobava in montaža diletacijskih letev med parketom in keramiko
| 7 | m1 |  |  | 0
74. | čiščenje prostorov po končanih delih
| 1 | kos |  |  | 0
75. | Odvoz odpadnega materiala
| 1 | kos |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ brez DDV: | 0
2. Gradnikove brigade 4, stanovanje št.4
Št. | Količina | Enota |  | cena na enot | vrednost
VODOINSTALACIJSKA DELA
1. | demontaža elementov, lijaka, kotlička,bojlerja,školjke,….
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev stenske keramike v kopalnici in kuhinji
| 22 | m2 |  |  | 0
3. | odbikanje - štemanje kade
| 1 | kos |  |  | 0
4. | razbijanje tlaka v kopalnici, kuhinji, hodniku in v sobah
| 60 | m2 |  |  | 0
5. | odstranitev odtokov do vertikale(cevi so zalite v tlaku)
| 1 | kos |  |  | 0
6. | razbijanje- štemanje v zidu za rege 12/5 nove vodovodne instalacije (napeljave)
| 7 | ml |  |  | 0
7. | nabava in montaža TUŠ kade 90/90 vključno z pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava in montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava in montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava in montaža talnega sifona-15/15 z rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona za pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | pozidava zidu ob odstranjeni kadi , pri montaži nove odtočne in vodovodne instalacije
skupaj z grobim in finim ometavanjem
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izvedba tlaka v kopalnici , kuhinji, hodniku in sobah
| 60 | m2 |  |  | 0
14. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 4 | m2 |  |  | 0
15. | Isto kot pod točko št. 14- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
16. | nabava in montaža sifona od lijaka z vsemi tesnili
| 1 | kos |  |  | 0
17. | nabava in montaža odlivne garniture za tuš kado
| 1 | kos |  |  | 0
18. | strojno struganje starega zidu
| 13 | m2 |  |  | 0
19. | fina priprava zidu , premaz z lepilom ter mrežico - priprava za keramiko
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 13 | m2 |  |  | 0
20. | premaz zidu z elastosilom
| 13 | m2 |  |  | 0
21. | nabava in montaža stenske keramike z lepilom:
kopalnica
| 17 | m2 |  |  | 0
kuhinja
| 5 | m2 |  |  | 0
22. | nabava in montaža talne keramike z lepilom:
kopalnica-nezdrsne
| 4 | m2 |  |  | 0
kuhinja
| 6 | m2 |  |  | 0
hodnik
| 4 | m2 |  |  | 0
23. | nabava in montaža pvc kotnih letvic pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
24. | nabava in montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
25. | nabava in montaža lijaka z vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
26. | nabava in montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
27. | nabava in montaža bojlerja-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
28. | nabava in montaža držala-obešanke za toalteni papir-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
29. | nabava in montaža obešenke za brisače(kljuke)-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
30. | nabava in montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava in montaža enoročne baterije za tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava in montaža enoročne pipe na lijaku
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava in montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
34. | nabava in montaža podaljška 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
35. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
36. | demontaža radiatorjev(slepa linija)
| 6 | kos |  |  | 0
37. | odbijanje -štemanje -zidu nad vrati v sobo , izdelava preklade
| 2 | kos |  |  | 0
38. | grobo in fino ometavanje tega dela zidu z novo preklado
| 2 | kos |  |  | 0
39. | rušenje stene shrambe in vetrolova
| 1 | kos |  |  | 0
40. | grobo fino ometavanje poškodovanega zidu pri rušenju sten
| 1 | kos |  |  | 0
41. | izdelava instalacije morebitnega centralnega ogrevanja, vklučno z odcepi in omaricami
| 1 | kos |  |  | 0
42. | izdelava nosilnega stebra pri glavnem vhodu z armaturo in izdelava špalet
| 1 | kos |  |  | 0
43. | odbijanje-štemanje-zidu pri vratih v sobe, prilagajanje širin in izdelava špalet
| 3 | kos |  |  | 0
44. | izdelava špalete pri vratih WC-ja in hodnika
| 1 | kos |  |  | 0
45. | izdelava keramične obrobe -kuhinja, hodnik
| 23 | m1 |  |  | 0
46. | dobava in montaža AL praga pri vratih
| 5 | kos |  |  | 0
47. | dobava in montaža dimniške rozete : kuhinja, tri sobe
| 4 | kos |  |  | 0
48. | dobava in montaža zračnika v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
49. | razni drobni material (kit, vijaki, tesnila)
| 1 | kos |  |  | 0
50. | iznos in odvoz odpadnega materiala na deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
PLESKARSKA DELA
51. | strojno struganje sten in stropov
| 217 | m2 |  |  | 0
52. | nanos emulzije
| 217 | m2 |  |  | 0
53. | montaža vogalnikov
| 20 | m1 |  |  | 0
Sanacija sten in stropov z mrežo in lepilom
| 35 | m2 |  |  | 0
54. | 2x kitanje in brušenje
| 240 | m2 |  |  | 0
55. | pleskanje 2x jupol
| 240 | m2 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
56. | demontaža dotrajane instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
57. | dobava in montaža omarica z odklopniki in zaščitnim stikalom
| 1 | kos |  |  | 0
58. | dobava in montaža vtičnic - stikal
| 40 | kos |  |  | 0
59. | dobava in montaža okova z žarnico
| 9 | kos |  |  | 0
60. | izdelava rač. Linije iz hodnika v dnevno
| 1 | kos |  |  | 0
61. | dodelava instalacije v kuhinji in kopalnici
| 1 | kos |  |  | 0
62. | dobava in montaža zvonca
| 1 | kos |  |  | 0
63. | izdelava elektro metritve v stanovanju
| 1 | kos |  |  | 0
MIZARSKA, TLAKARSKA DELA
64. | Odstranitev vrat
| 7 | kos |  |  | 0
65. | Odstranitev obstoječih obzidnih letvic
| 45 | m1 |  |  | 0
66. | izravnava z izravnalno maso
| 42 | m2 |  |  | 0
67. | dobava in polaganje novega panelnega parketa
| 42 | m2 |  |  | 0
68. | dobava in montaža novih zaključnih letvic
| 45 | m1 |  |  | 0
69. | dobava in montaža novih notranjih vrat
| 5 | kos |  |  | 0
70. | dobava in montaža kljuk in ščitov
| 5 | kos |  |  | 0
71. | dobava in montaža diletacijskih letev med parketom in keramiko
| 8 | m1 |  |  | 0
72. | čiščenje prostorov po končanih delih
| 1 | kos |  |  | 0
73. | iznos in odvoz odpadnega materiala
| 1 | kos |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ brez DDV: | 0
REKAPITULACIJA:
1. | Gradnikove brigade 2, stanovanje št. 6 |  |  |  | 0
2. | Gradnikove brigade 4, stanovanje št. 4 |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ brez DDV: |  | 0