## REKAPITULACIJA
KANALIZACIJSKI HIŠNI PRIKLJUČKI BUDANJE 3.FAZA REKAPITULACIJA
Poz. št. | Opis | Vrednost v EUR brez DDV
KANALIZACIJSKI HIŠNI PRIKLJUČKI BUDANJE 3.faza
SKUPAJ:
POPUST
| SKUPAJ Z POPUSTOM: | 0
| DDV - 22 % | 0
| KONČNA VREDNOST: | 0
SPLOŠNE OPOMBE:
Vsa potrebna pripravljalna dela, ki se nanašajo na stroške ureditve gradbišča; gradbiščna tabla, postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, začasnih delavnic, sanitarij, deponij za materiale, začasnih priključkov el. energije in vode, izdelava elaboratov prometne ureditve, stroške pridobivanja soglasij za cestne zapore, stroški zavarovanja prometa za čas gradnje,... se ne obračunavajo posebej in so vključene v postavkah 1. in 2. pripravljalnih del.
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov ( fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene. Med gradnjo dokumentirati izvedbo del z fotodokumentacijo in jo ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku na zgoščenki. Ta dela se ne obračunavajo posebej in morajo biti zajeta v enotnih cenah. Ponudbena cena mora vsebovati tudi vsa potrebna čiščenja med gradnjo in po zaključku del. V enotni ceni so zajeti tudi vsi stroški dogovarjanja izvajalca z lastniki objektov glede lokacij hišnih priključkov (se ne obračunavajo posebej).
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Pri vseh postavkah kjer je vgrajevanje materialov je v njih zajeta tudi dobava materiala.