## HP
POZ. | POSTAVKA | E | KOL | CENA | ZNESEK
1. SKLOP: KANALIZACIJSKI HIŠNI PRIKLJUČKI LOKAVEC
R E K A P I T U L A C I J A
1.0 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
5.0 | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
6.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% na 1.0. - 6.0. |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA: |  |  |  |  | 0
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 4012 | 0.2 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 156 | 9.2 |  | 0
1.3 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | kpl | 1 |  |  | 0
1.4 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | kpl | 1 |  |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po zahtevah soglasodajalcev. | kpl | 3 |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 530.53 |  |  | 0
2.2 | Strojni odriv humusa v debelini 50 cm z odlaganjem na rob gradbišča za poznejši zasip ali na začasno deponijo, vključno z vso potrebno manipulacijo | m3 | 31.16 |  |  | 0
2.3 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m1, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom. Izkop na križanjih z obstoječo infrastrukturo in pri drugih ovirah na izkopu se izvaja ročno, pazljivo in z vsemi morebitnimi dodatnimi ukrepi za zavarovanje in prestavitev kom. infrastrukture oz. ovir ter varnost pri delu | m3 | 5647.93
| - v terenu III. kat. - 60% | m3 | 3388.758 |  |  | 0
| - v terenu IV. kat. - 40% | m3 | 2259.172 |  |  | 0
2.4 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m1, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom | m3 | 694.26
| - v terenu III. kat. - 40% | m3 | 277.704 |  |  | 0
| - v terenu IV. kat. - 30% | m3 | 208.278 |  |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 208.278 |  |  | 0
2.5 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 4,00-6,00 m1, z odvozom na začasno deponijo in vso potrebno manipulacijo z materialom | m3 | 67.92
| - v terenu IV. kat. - 40% | m3 | 27.168 |  |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 60% | m3 | 40.752 |  |  | 0
2.6 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži | m2 | 288.8 |  |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 2006 |  |  | 0
2.8. | Nabava, dobava gramoznega materiala - kamnitega lomljenca 0-62 mm za zasip kanalizacijskuh cevi v cestnih površinah, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 700 |  |  | 0
2.9. | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 0-32 mm za zasip in nasip 30 cm v cestnih površinah. Nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 300 |  |  | 0
2.10. | Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z vso morebitno manipulacijo (drobljenje, dovoz z začasne deponije), z utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. | m3 | 3800 |  |  | 0
2.11. | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 2346.38 |  |  | 0
2.12. | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (vrtovi) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 50 cm | m2 | 52.85 |  |  | 0
2.13. | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo do 10 km vključno s stroški deponije | m3 | 1847.76 |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Strojni odrez asfalta debeline do 10 cm z ročno motorno rezalko | m1 | 3781.3 |  |  | 0
3.2. | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju | m2 | 3554.44 |  |  | 0
3.3. | Izvedba makadamskega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm v debelini 30 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste z dobavo materiala | m3 | 493.73 |  |  | 0
3.4. | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm v debelini 30 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljavca ceste. | m3 | 1303.32 |  |  | 0
3.5. | Na lokaciji občinskih cest vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z BB 11 mm v debelini 6 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 3554.44 |  |  | 0
3.6. | Na lokaciji državnih cest vzpostavitev cestišča v prvotno stanje z asfaltiranjem cestišča z BD 22 v debelini 8 cm in BB11s v debelini 4 cm, po zahtevah upravljalca ceste, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 102.15 |  |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na izveden revizijski jašek fekalne kanalizacije | kom | 51 |  |  | 0
4.2 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na obstoječ betonski jašek | kom | 1 |  |  | 0
4.3 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 | kom | 25 |  |  | 0
4.4 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 in lokom 15° | kom | 7 |  |  | 0
4.5 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 in lokom 30° | kom | 5 |  |  | 0
4.6 | Izdelava priključka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na cev fekalne kanalizacije preko odcepa 45° 250/150 in lokom 45° | kom | 7 |  |  | 0
4.7 | Nabava, dobava in polaganje cevi iz umetnih mas - PVC nazivnega premera DN 150, trdnosti SN4, komplet s tesnilnim materialom in vsemi fazonskimi kosi, na betonsko posteljico debeline 10 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje - polno obbetonirane (0,15m3/m) | m1 | 3960.42 |  |  | 0
4.8. | Nabava, dobava in polaganje cevi iz umetnih mas - PVC nazivnega premera DN 200, trdnosti SN4, komplet s tesnilnim materialom in vsemi fazonskimi kosi, na betonsko posteljico debeline 12 cm, po projektiranih padcih, stikovanje po tehnologiji proizvajalca cevi. Vključno z vsemi prenosi do mesta gradnje - polno obbetonirane (0,18m3/m) | m1 | 51.5 |  |  | 0
4.9. | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 10 ‰ | m3 | 40 |  |  | 0
4.10. | Nabava poliesterskih revizijskih jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža poliesterskega jaška DN 500
- dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 C 25t FI500 z vgrajenim protihrupnim vložkom, z zaklepom.
V ceni zajeti dobavo in montažo nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 500 globine 0-1,0 m | kom | 47 |  |  | 0
| - jašek DN 500 globine 1,0-2,0 m | kom | 73 |  |  | 0
| - kaskadni jašek DN 500 globine 1,0-2,0m | kom | 10 |  |  | 0
4.11. | Nabava poliestreskih revizijskih jaškov. V ceni zajeti:
-dobava in montaža poliestreskega jaška DN 800
- dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 C 25t FI625 z vgrajenim protihrupnim vložkom, z zaklepom
V ceni zajeti dobavo in montažo nosilnega betonskega prstana po priloženem detajlu
| - jašek DN 800 globine 2,0-3,0 m | kom | 7 |  |  | 0
| - kaskadni jašek DN 800 globine 2,0-3,0 m | kom | 10 |  |  | 0
| - jašek DN 800 globine 3,0-4,0 m | kom | 1 |  |  | 0
| - kaskadni jašek DN 800 globine 3,0-4,0 m | kom | 2 |  |  | 0
| - jašek DN 1000 globine 1,0-2,0 m | kom | 4 |  |  | 0
| - jašek DN 1000 globine 2,0 do 3,0 m | kom | 1 |  |  | 0
| - jašek DN 1000 globine 4,0 do 6,0 m | kom | 1 |  |  | 0
4.12. | Izvedba preboja skozi AB temelj debeline do 1 m za svetlo odprtino do 0,25m2, skupaj z vgradnjo PVC cevi DN 150 ter zapolnitvijo prostih odprtin s ekspanzijskim betonom
|  | kom | 31 |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
5.0 | OSTALA DELA
5.1 | Strojno rušenje obstoječih betoniranih površin z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju.
|  | m2 | 203.54 |  |  | 0
5.2 | Strojno rušenje obstoječih tlakovanih površin (tlakovci, prane plošče, ploščice, porfido,…) z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju.
|  | m2 | 300.61 |  |  | 0
5.3 | Strojno rušenje obstoječih betonskih stopnic z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju.
|  | m2 | 11.84 |  |  | 0
5.4 | Vzpostavitev betonskih površin v prvotno stanje, z dobavo in vgradnjo betona C25/30
|  | m2 | 203.54 |  |  | 0
5.5 | Vzpostavitev tlakovanih površin v prvotno stanje, z materialom, ki ustreza porušenemu (tlakovci, prane plošče, ploščice, porfido,…)
|  | m2 | 300.61 |  |  | 0
5.6 | Vzpostavitev betonskih stopnic v prvotno stanje
|  | m2 | 11.84 |  |  | 0
5.7 | Vzpostavitev porušenih zidov v prvotno stanje
|  | m1 | 20 |  |  | 0
5.8 | Vzpostavitev porušenih robnikov v prvotno stanje
|  | m1 | 10 |  |  | 0
5.9 | Dobava in vgrajevanje porušenih rešetk na cestiščih
|  | m1 | 8 |  |  | 0
5.10 | Dobava in zasaditev porušene žive meje
|  | m1 | 45 |  |  | 0
5.11. | Dobava in zasaditev porušenih grmovnic
|  | kos | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
6.0 | ZAKLJUČNA DELA
6.1. | Pregled s kamero s poročilom in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 4012 |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0