## List1
POPIS Z PREDRAČUNOM
Zap. št. | Opis artikla | enota | količina | cena /enoto | skupaj cena brez DDV
1. | Novi vodomer, DN 15, Q3=2.5 m3/h, R160, dolžina ohišja 110mm ali 165 mm, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom | kos | 50 |  | 0
2. | Novi vodomer, DN 15, Q3=2.5 m3/h, R160, dolžina ohišja 110mm ali 165 mm, brez oddajnika, z MiniBus izhodom in nepovratnim ventilom | kos | 10 |  | 0
3. | Novi vodomer, DN 20, Q3=4 m3/h, R160, dolžina ohišja 190mm, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom | kos | 300 |  | 0
4. | Novi vodomer, DN 20, Q3=4 m3/h, R160, dolžina ohišja 190 mm, brez oddajnika, z MiniBus izhodom in nepovratnim ventilom | kos | 600 |  | 0
5. | Novi vodomer, DN 25, Qn 3.5 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred C, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom | kos | 60 |  | 0
6. | Novi vodomer, DN 25, Qn=3.5 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred C, brez oddajnika, z MiniBus izhodom in nepovratnim ventilom | kos | 30 |  | 0
7. | Novi vodomer, DN 32, Qn 6 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred C, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom | kos | 7 |  | 0
8. | Novi vodomer, DN 32, Qn=6 m3/h, R160, dolžina ohišja 260 mm, brez oddajnika, z MiniBus izhodom in nepovratnim ventilom | kos | 2 |  | 0
9. | Novi vodomer, DN 40, Qn 10 m3/h, dolžina ohišja 300 mm, razred C, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom | kos | 25 |  | 0
10. | Novi vodomer, DN 40, Qn=10 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred C, brez oddajnika, z MiniBus izhodom in nepovratnim ventilom | kos | 5 |  | 0
11. | Novi vodomer, DN 50/20, L270, R1600 z minibus številčnico, komplet za radijskim modulom | kos | 35 |  | 0
12. | Novi vodomer, DN 80/20, L300, R4000 z minibus številčnico, komplet za radijskim modulom | kos | 35 |  | 0
13. | Novi vodomer, DN 100/20, L360, R6300 z minibus številčnico, komplet za radijskim modulom | kos | 5 |  | 0
14. | Novi merilni vložek za menjavo kombiniranih vodomerov DN 50, 65, 80 in 100 z Mini bus številčnico | kos | 12 |  | 0
15. | Vodomer nov DN 150/40 z minibus številčnico, razred točnosti B, komplet za radijskim modulom | kos | 2 |  | 0
16. | Radijski oddajnik za prenos podatkov iz vodomera do koncentratorja fiksnega omrežja | kos | 3000 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE
1. | Vodomeri zajemajo samo dobavo brez montaže
2. | Oddajnik, ki naj bi se dogradil za prenos podatkov v fiksno mrežo je enak kot tisti na vodomeru in mora biti kompatibilen s sistemom upravljavca.
3. | Kombinirani vodomeri pod poz. 6, 7, 8 in 9, vključujejo komplet nov vodomer, medtem, ko pod poz. 11 je samo vložek za zamenjavo, brez ohišja.
4. | Da bo vodomer kompatibilen z radio modulom mora imeti Mini Bus izhod