## REKAP VH
1. | VODOHRAN Gradišče pod Turo
| A | GRADBENA DELA
| I | Pripravljalna dela | 0
| II | Zemeljska dela | 0
| III | Tesarska dela | 0
| IV | Betonska in armirano betonska dela | 0
| V. | Zidarska dela | 0
| VI | Hidroizolacije in dilatacije | 0
| VII. | Zunanja ureditev | 0
| VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Ključavničarska dela | 0
| II. | Kleparska dela | 0
| III. | Pleskarska dela | 0
| IV. | Keramičarska dela | 0
| C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
|  | SKUPAJ VODOHRAN: | 0

## VH100
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela
1 | Prevzem gradbenega zemljišča za objekt.
| m2 | 530 | 0
2 | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
a) sekanje dreves o 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo.
| kom | 30 | 0
b) odstranjevanje grmovja in podrasti z odlaganjem na deponijo
| m2 | 40 | 0
3 | Zakoličba objekta ter postavljanje profilov za objekt in dovozno pot.
| pavšal |  | 0
4 | Kompletna ureditev dostopne poti od obstoječe mak.ceste do lokacije vodohrana v dolžini 170 m in š=3m (vozišče)+2m(nasip, ukop). V postavki je zajeto:
* čiščenje terena po trasi, vsa potrebna zemeljska dela (izkopi, nasipi in prevozi)
*nasip peščenega materiala - tolčenca v debelini 20 cm s planiranjem, utrjevanjem in ureditvijo bankine
* ureditev odvodnjavanja meteornih vod, (mulde, propusti…)
| m2 | 850 | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  | 0
II | Zemeljska dela
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 10 cm z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo oddaljeno do 1 km za kasnejše humusiranje.
| m3 | 56 | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame za vodohran v suhem zemljišču z odlaganjem materiala na rob gradbene jame.
| m3 | 445
a) od tega odpade po oceni na teren III. ktg.cca 10 %
| m3 | 44.5 | 0
b) teren IV. ktg.cca 30 %
| m3 | 133.5 | 0
c) teren V.ktg.cca 60 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje
| m3 | 267 | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame v terenu V.kat..
| m2 | 86 | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm
| m3 | 275 | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
ravne horizontalne površine
| m2 | 72 | 0
brežine
| m2 | 171 | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km.
| m3 | 221 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  | 0
III | Tesarska dela
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m1 | 23.6 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m1 | 11 | 0
2 | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m2 | 9.08 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m2 | 3.7 | 0
3 | Dvostranski vertikalni ločni opaž enostransko vidnih sten vodne celice višine do 4,0 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 151 | 0
4 | Enostranski vertikalni ravni opaž vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 9.5 | 0
5 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 106.2 | 0
6 | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 46 | 0
7 | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 2.7 | 0
8 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) okrogla krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja do 4,0 m
| m2 | 33 | 0
b) krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom, višina podpiranja od 3,0 do 5,0 m
| m2 | 18.1 | 0
c) pohodna plošča v aramaturni celici višina podpiranja do 3,0 m
| m2 | 7.8 | 0
9 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo armaturne komore z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 26 | 0
10 | Enostranski opaž venca krovne plošče vodne in armaturne celice višine do 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m1 | 21 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m2 | 19.2 | 0
11 | Dodatek za izdelavo dvostranske vute v stropni plošči širine 40 cm
| m1 | 11.1 | 0
12 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž.
trikotne letvice 2/2 cm
| ml | 28 | 0
13 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | 12 | 0
kom
14 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni.
| m2 | 16.6 | 0
15 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni
| m2 | 17 | 0
| Tesarska dela skupaj: |  | 0
IV | Betonska in armirano betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C 12/15
| m3 | 8.7 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno vodne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 14.5 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.nad 0,30 m3/m2
| m3 | 4 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene vodne celice, pr.0,20-,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 24.5 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice pr. 0,20 m3/m2.
| m3 | 19.8 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije.
a) okrogla krovna plošča nad vodno celico pr.0,20 m3/m2, skupaj z vuto.
| m3 | 8.15 | 0
b) krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom pr.0,20 m3/m2
| m3 | 3.5 | 0
c) pohodna plošča v armaturni celici pr.0,15 m3/m2
| m3 | 1.7 | 0
d) sredinska stena v vodni celici pr.0,20 m3/m2
| m3 | 4.5 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije - venec nad armaturno celico prereza 0,20 m3/m2 C 25/30
| m3 | 2.55 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20 v konstrukcijo podesta pred vhodom.
| m3 | 0.25 | 0
9 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
a) S 400 do f 12 mm
| kg | 2315 | 0
b) S 400 preko f 12 mm
| kg | 85 | 0
10 | Dobava in polaganje armaturnih mrež S 500 (5-8 kg/m2)
| kg | 3190 | 0
| Betonska dela skupaj: |  | 0
V. | Zidarska dela
1 | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 100/200 cm v A.B. steno.
| kom | 1 | 0
2 | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 60/60 cm v AB steno.
| kom | 1 | 0
3 | Vzidava okvirjev pohodnih mrež iz kotnih profilov L 50/50/5 mm v že puščene utore v A.B. plošči.
| ml | 4 | 0
4 | Vzidava okvirja predpražnega strgala iz kotnih profilov L 30/30/5 mm v že puščene utore v B. plošči.
| kom | 1 | 0
5 | Vzidava okvirjev prezračevalnih žaluzij velikosti 425/225 mm.
| kom | 2 | 0
6 | Izdelava prevleke iz G.C.M. v mešanici 1:3 v naklonu preko hidroizolacije krovne plošče vodne in armaturne celice v deb. 2-10 cm.
| m2 | 54 | 0
7 | Izdelava prevleke iz F.C.M. v mešanici 1:2 preko naklonskega betona vodne in armaturne celice v deb. do 1 cm.
| m2 | 54 | 0
8 | Izdelava naklonskega betona 2-10 cm v naklonu preko talne plošče vodne in armaturne celice
| m2 | 44.5 | 0
9 | Obloga vertikalnih sten vodne celice s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta
| m2 | 138 | 0
10 | Zaščita kompletne zunanje horizontalne hidroizolacije sten s cementnim estrihom 5 cm
| m2 | 54 | 0
11 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene.
| kom | 6 | 0
12 | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 20x20 cm, viš. od 25 do 55 cm.
| kom | 1 | 0
13 | Čiščenje prostorov po končanih delih
| m2 | 65 | 0
| Zidarska dela skupaj: |  | 0
VI | Hidroizolacije in dilatacije
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HIDROSTOP ELASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz HIDROSTOP ELASTIK
| m2 | 54 | 0
b) vertikalni zaključki do 40 cm
| m2 | 12 | 0
2 | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo
| ml | 34 | 0
3 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo
| m2 | 16 | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  | 0
VII. | Zunanja ureditev
1 | Dobava in postavitev ograje tip PLASITOR 150/50 z dvojnim nadvišanjem, vključno s postavitvijo vseh potrebnih stebrov in podpor, vključno z izdelavo temeljev za stebre in vsemi potrebnimi deli
| ml | 57 | 0
2 | Dobava in postavitev kovinskih vrat s polnilom iz žičnega pletiva višine 2 m kompletno (vrata skladna z ograjo iz postavke 1) Vrata so sestavljena iz dveh kril po 2 m. Vključena je tipska cilindrična ključavnica
| komplet | 1 | 0
3 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* gramozni tampon 20 cm
* peščeni filter 5 cm
* prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM
| m2 | 31 | 0
4 | Dobava in vgraditev betonskega robnika 5/25/100 cm, skupaj s potrebnimi zemeljskimi deli in betonskim temeljem.
| ml | 4 | 0
5 | Izdelava mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. V postavki je zajeto:
*izkop v profilu in vzdolžnem naklonu
*oblaganje s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, na oblikovano podlago. Rege med kamni se zapolni z zemljo
| ml | 26 | 0
6 | Humusiranje bodočih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20 cm.
a) horizontalno
| m2 | 44 | 0
b) po brežinah 1 : 1,5
| m2 | 171 | 0
7 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto:
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
* uvaljanje semena
| m2 | 215 | 0
8 | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PVC cevi fi 200 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave kompletno. V postavki je zajeto:
zemeljska dela (izkop gl.do 3,00 m zasip in odvoz dovečnega materiala)
obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo
| ml | 24 | 0
9 | Izpustna glava po detajlu, LŽ žabjim poklopcem
| kos | 1 | 0
| Ureditev okolice skupaj: |  | 0
VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del.
ocena
| Nepredvidena dela skupaj: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1 | Kovinska enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profiliranega železa, krilo obojestransko obdano z bombirano pločevino in vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 8 cm. Okvir iz profiliranega železa z navarjenimi sidri, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
a) zunanja enokrilna vrata velikosti 1000/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila
| kom | 1 | 0
2 | Kovinsko enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
a) okno velikosti 600/600 mm
| kom | 1 | 0
3 | Dobava in montaža dvižnih pohodnih mrež skupaj z okvirjem v že puščene utore v betonu oz. vijačenje na AB steno, v naslednji oz. enakovredni izvedbi:
* jeklena ekspandirana pločevina navarjena na nosilne HOP U profile z vmesnimi lamelami
* nosilni okvir iz HOP L profilov 50/50/5 mm s sidri
b) pohodna mreža velikosti 855/855 mm, nosilni okvir štiristranski 900/900 mm
| kom | 1 | 0
4 | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici.
| kom | 1 | 0
5 | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm
| kom | 1 | 0
6 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
| kpl | 4 | 0
7 | Dobava in montaža nastavljive fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu tip IMP 425 x 225 mm za ventilacijo.
| kom | 2 | 0
8 | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
a) dvostranska lestev dolžine ca 4,9 mm za vstop v vodno celico
| kom | 2 | 0
b) enostranska lestev dolžine 3300 mm
| kom | 1 | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  | 0
II. | Kleparska dela
1 | Izdelava zaščite betonskega venca nad armaturno komoro iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški.
| m2 | 4.8 | 0
2 | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 600 mm in širine do 150 mm.
| kpl | 1 | 0
| Kleparska dela skupaj: |  | 0
III. | Pleskarska dela
1 | Barvanje sten in stropa armaturne celice in prostora nad njo z akrilno barvo na beton.
| m2 | 80.2 | 0
2. | Dvakratni nanos HIDROSTOP VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter zunanje stene.
| m2 | 188 | 0
3. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja.
| m2 | 34 | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  | 0
IV. | Keramičarska dela
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem.
| m2. | 8.1 | 0
| Keramičarska dela skupaj: |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
1 | Dotok v VH
1 | koleno 90° 114,3x2,0 mm
| kos | 4 | 0
2 | Variva prirobnica DN 100
| kos | 2 | 0
3 | T kos 114,3x2,0 mm
| kos | 1 | 0
4 | cev 114,3x2,0 mm
| m1 | 7.04 | 0
2 | Preliv in praznotok
1 | koleno 90° 114,3x2,0 mm
| kos | 3 | 0
2 | Variva prirobnica DN 100
| kos | 4 | 0
3 | cev 114,3 x 2,0 mm
| m1 | 6.05 | 0
4 | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100
| kos | 1 | 0
5 | simetrični redukcijski kos 114,3/168,3 x 2,0 mm
| kos | 1 | 0
6 | T kos 114,3x2,0 mm
| kos | 1 | 0
3 | V potrošnjo
1 | Variva prirobnica DN 100
| kos | 2 | 0
2 | cev 114,3 x 2,0 mm
| m1 | 1.47 | 0
3 | Ovalno klinasti zasun DN 100 s kolesom Δp = 10 bar
| kos | 1 | 0
4 | sesalni koš DN 100
| kos | 1 | 0
5 | LŽ vodomer DN 100
| kos | 1 | 0
6 | Nepovratna loputa DN 100
| kos | 1 | 0
| Vodovodni material skupaj: |  | 0